## KERAMIČARSKI RADOVI
Prilog II
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ
Budačka 24, Gospić
tel: 053 573-287 fax: 053 572-083
Naziv ponuditelja:
KERAMIČARSKI RADOVI
RED. BR. | OPIS | PROIZVOĐAČ | TIP | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | Opločenje zidova keramičkim pločicama I klase, dimenzija 20x30 cm kao tip GRANIT OGRESS, POLUSJAJ ili jednakovrijedno u boji i tonu RAL_9002 ili sukladnoj. Pločice se polažu u ljepilo i fugiraju vodonepropusnim fugirnim masama u boji.U cijenu uključivo postavljanje rubnih i kutnih lajsni, te kitanje spojeva poda i zida kitom u boji fugir mase. |  |  | m2 | 300 |  | 0
| Opločenje podova podnim keramičkim pločicama I klase kao tip GRANIT OGRESS, POLUSJAJ, protuklizna ili jednakovrijedno u boji i tonu RAL_9002 ili sukladnoj. Pločice se polažu u ljepilo i fugiraju vodonepropusnim fugirnim masama u boji. U cijenu uključivo postavljanje rubnih i kutnih lajsni, te kitanje spojeva poda i zida kitom u boji fugir mase. |  |  | m2 | 145 |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE REKAPITULACIJA UKUPNO: | [5 empty] | 0