## 1 PRIPREMNI,RUŠENJA I DEMONTAŽE
| STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
1. |  | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆENITO:
Detalje o lokaciji deponije, naknadama za deponiranje zatražiti od nadležnog tijela. Prijevoz na deponiju mora biti ukalkuliran u ponudbenu cijenu sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Prethodno s investitorom detaljno pregledati zgradu te odrediti što je moguće pažljivo demontirati i deponirati radi ponovne ugradnje, na mjestu koje odredi investitor.
1. | 1 | Priprema prostora-postava PVC folije
Priprema prostora za izvođenje radova, sastoji se od postave zaštitinih PVC folija na sve prolaze-hodnike i na sve otvore koji graniče prema prostoru sanitarnih čvorova kako bi se zaštitili ostali prostori od prodora prašine. Također u cijenu uključiti adekvatnu zaštitu ulaznih vrata preko kojih će se odvijati sva manipulacija. Bilo kakva oštećenja na stolariji je izvođač dužan ukloniti o svom trošku ili izvršiti zamjenu stolarije o svom trošku. Zaštitne folije pričvrstiti da ne dođe do oštećenja postojećih zidova ili podova. Ako dođe do oštećenja izvođač ih je dužan otkloniti o svom trošku.
Obračun: paušal
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | otvori, podovi | paušal | 1 | 0 | 0
1. | 2 | Demontaža sanitarnih predmeta
Demontaža, utovar i odvoz na legalnu deponiju sanitarnih uređaja (školjka sa vodokotlićem, tuš kada, umivaonik) bez obzira na vrstu i veličinu. Sve kompletno s priborom i pričvrsnim materijalom.
Obračun se vrši po komadu demontiranih sanitarnih predmeta.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 6 | 0 | 0
|  | 1.kat | kom | 6 | 0 | 0
1. | 3 | Demontaža sanitarnog pribora
Demontaža ostalog sanitarnog pribora (ogledalo s etažerom, držači WC papira, držač papira uz umivaonik, rasvjeta i sl. sa odvozom na gradski deponij. Obračun po kompletu.
Obračun se vrši po kompletu po pojedinom sanitaru.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kpl | 2 | 0 | 0
|  | 1.kat | kpl | 2 | 0 | 0
1. | 4 | Demontaža keramičkih zidnih pločica
Demontaža, utovar i odvoz na deponiju zidne obloge keramičkim pločicama u prostoru sanitarija te priprema za postavljanje novih. Cijenom obuhvatiti i mjestimično žbukanje cementnom žbukom, rabiciranje, ako se ukaže potrebna na mjestima uklanjanja keramičkih pločica. Sve radove izvoditi prema pravilima struke te uputama i zahtjevima proizvođača određenog proizvoda. Cijenom obuhvatiti sav glavni i pomoćni materijal.
Obračun se vrši po prema m2.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 24.02 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 24.02 | 0 | 0
1. | 5 | Demontaža slojeva poda
Rušenje konstrukcije podova sa demontažom i skidanjem podne obloge. Uklanja se toplinska izolacija, armiranocementni estrih male debljine i keramičke pločice. Ukupna debljina slojeva cca 10,00 cm. Uklanjanje, utovar i odvoz na deponiju svih slojeva u prostoru sanitarija s uklanjanjem svih neravnina te priprema za postavljanje novih slojeva poda.
Obračun se vrši po prema m2.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 5.4 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 5.4 | 0 | 0
1. | 6 | Demontaža postojeće unutarnje stolarije
Demontaža stolarije na unutarnjim otvorima. Stavka obuhvaća demontažu lajsni, okvira vrata, praga s uklanjanjem svih pričvrsnih elemenata, utovarom u kamion, transportom i istovarom sve sukladno uvjetima navedenim u općenitom dijelu demontaža i rušenje. Obračun po komadu demontirane stolarije određenih dimenzija stolarskog otvora s tolerancijom +/- 3%.
Obračun se vrši po kom vrata veličine do 2,5 m2
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 2 | 0 | 0
|  | 1.kat | kom | 2 | 0 | 0
1. | 7 | Uklanjanje instalacija
Uklanjanje instalacija odvodne instalacije iz podova i zida. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te odvoz na gradsku deponiju.
Obračun po m'.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m' | 8 | 0 | 0
|  | 1.kat | m' | 8 | 0 | 0
|  | vertikala prizemlje-1.kat | m' | 3.5 | 0 | 0
|  | vertikala 1.kat-potkrovlje | m' | 5.5 | 0 | 0
|  | vertikala potkrovlje-krov | m' | 3.35 | 0 | 0
1. | 8 | Uklanjanje odvodne instalacije ovješene na strop iznad prizemlja
Uklanjanje odvodne instalacije ovješene na strop iznad prizemlja sa svim spojnim sredstvima. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te odvoz na gradsku deponiju.
Obračun po m'.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  |  | m' | 20.65 | 0 | 0
1. | 9 | Uklanjanje kanala od gk ploča
Uklanjanje gipskartonskog kanala unutar kojeg prolazi odvodna kanalizacija iz prethodne točke, pozicija strop iznad prizemlja. Presjek kanala cca 30x40 cm. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te odvoz na gradsku deponiju.
Obračun po m'.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  |  | m' | 20.65 | 0 | 0
1. | 10 | Struganje boje
Struganje svih slojeva boje sa zidova i stropova. U cijenu uključeni svi pripremni i pomoćni radovi. Utovar i odvoz materijala na deponiju. U cijenu uklučiti i pokretnu skelu visine do 3,00 m.
Obračun po m2.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 19.454 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 19.454 | 0 | 0
1. |  | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | UKUPNO:
0

## 2 INSTALATERSKI RADOVI
| STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
2. |  | INSTALATERSKI RADOVI
2. | 1 | Razvod kanalizacije
Dobava i ugradnja PP kanalizacijskih cijevi s naglavnim spojevima, potrebnim fazonskim komadima. U cijenu uključiti i materijal za učvršćenje te spoj na postojeću kanalizaciju.
Obračun se vrši po m' za instalacije.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m' | 8 | 0 | 0
|  | 1.kat | m' | 8 | 0 | 0
|  | vertikala 1.kat-potkrovlje | m' | 3.5 | 0 | 0
|  | vertikala 1.kat-potkrovlje | m' | 5.5 | 0 | 0
|  | vertikala potkrovlje-krov | m' | 3.35 | 0 | 0
2. | 2 | Podni slivnik
Dobava i ugradnja podnog slivnika od PVC-a sa odvodom fi 50 i kromiranom rešetkom, dim. 150x150 mm.
Obračun se vrši po komadu.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 2 | 0 | 0
|  | 1.kat | kom | 2 | 0 | 0
2. | 3 | Ispitivanje instalacije kanalizacije
Ispitivanje instalacije na vodonepropusnost sistemom zatvaranja odvojaka i puštanja vode. Nakon ispitivanja o tome sastaviti zapisnik.
Obračun po kompl.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 4 | Nepredviđeni radovi
Ovom stavkom su obuhvaćeni svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, a koji se nisu mogli predvidjeti osnovnim troškovnikom. U ovu stavku mogu se uzeti u obzir samo oni radovi koji su odobreni od strane nadzornog inženjera i investitora. Vrijednost radova predviđena je u iznosu 10% ukupnih troškova.
Obračun po kompl.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 5 | Čišćenje
Čišćenje i prijenos kompletnog otpadnog materijala iz prostora adaptacije na gradilišni gradski deponij. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun se vrši po m2 prostora.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 5.4 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 5.4 | 0 | 0
2. |  | INSTALATERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO:
0

## 3 ZIDARSKI RADOVI
| STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
3. |  | ZIDARSKI RADOVI
3. | 1 | Popravak žbuke i gletanje stropova
Popravak žbuke unutrašnjih stropova (na mjestima oštećenja) i ponovno dvokratno gletanje istih. Stavka uključuje brušenje po potrebi i krpanje neravnina za finalnu obradu, te fino izravnavanje površina reparaturnim mortom. Prije prve ruke gletanja površine koje se gletaju očistiti i impregnirati akrilnom impregnacijom. Nakon sušenja prvog sloja po potrebi obrusiti i otprašiti. Uključeno je završno brušenje po potrebi i uputi nadzora. Stavka uključuje sav rad i materijal kao i potrebna radna skela.
Obračun se vrši po m2 gletanog stropa, visina prostora do 3,5 m
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 5.4 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 5.4 | 0 | 0
3. | 2 | Popravak žbuke i gletanje zidova
Popravak žbuke unutrašnjih zidova (na mjestima bilo kakvih oštećenja, postavljanja instalacija...) i ponovno dvokratno gletanje istih. Stavka uključuje brušenje po potrebi i krpanje neravnina za finalnu obradu, te fino izravnavanje površina reparaturnim mortom. Prije prve ruke gletanja površine koje se gletaju očistiti i impregnirati akrilnom impregnacijom. Nakon sušenja prvog sloja po potrebi obrusiti i otprašiti. Uključeno je završno brušenje po potrebi i uputi nadzora. Stavka uključuje sav rad i materijal kao i potrebna radna skela.
Obračun se vrši po m2 gletanog zida, visina prostora do 3,5 m
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 19.454 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 19.454 | 0 | 0
3. | 3 | Izvedba slojeva plivajućeg poda
Izvedba slojeva plivajućeg poda: cementnog estriha debljine cca 4,00 cm, armiranog vlaknima, položenog na PE foliju (1000 kg/m3) postavljenu s preklopima i ploča ekspandiranog polistirena EPS 100 cca 4 cm. Uz obodne zidove položiti traku polistirena od 1,0 cm, također zaštićenu PE folijom. Izvedba hidroizolacije na površini estriha je obuhvaćena zasebnom stavkom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun se vrši po m2 postavljenog plivajućeg poda.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 5.4 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 5.4 | 0 | 0
3. | 4 | Zidarska obrada unutarnjih špaleta
Zidarska obrada špaleta nakon ugradnje drvenih vrata širine cca 20 cm. Dobava i žbukanje grubom i finom žbukom komplet sa svim metalnim rubnim, uglovnim i završnim profilima.Tri strane otvora oko vrata.
Obračun se vrši po m'
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m' | 10 | 0 | 0
|  | 1.kat | m' | 10 | 0 | 0
3. |  | ZIDARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO:
0

## 4 STOLARSKI RADOVI
| STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
4. |  | STOLARSKI RADOVI
4. | 1 | Unutarnja stolarija drvena
Izvedba jednokrilnih punih zaokretnih vrata. Dovratnici i konstrukcija krila su od MDF-a, krila su šperana, ispuna je od kartonskog saća, boja bijela. U cijeni sav potreban okov za otvaranje, akustične brtve, te brava i kvaka brušeni inox, odbojnik za krilo. Svjetle dimenzije vrata: 80/205. Mjere provjeriti u naravi.
Obavezno na odobrenje investitoru.
Obračun se vrši po kom.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 2 | 0 | 0
|  | 1.kat | kom | 2 | 0 | 0
4. |  | STOLARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO:
0

## 5.IZOLATERSKI RADOVI
| STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
5. |  | IZOLATERSKI RADOVI
OPĆENITO:
Hidroizolaciju izvoditi u trenutku propisane maksimalne vlažnosti za primjenjenu hidroizolaciju ili manje. Bratiti pozornost na spojeve i na dizanje izolacije min 10 cm vertikalno. Izvoditelj je dužan osigurati da sve površine prije postavljanja izolaciej budu suhe, opran ei čiste. Ako se naknadno utvrdi nesolidna izvedba, izvoditelj će u svom trošku izvesti sanaciju.
5. | 1 | Hidroizolacija poda sanitarija
Dobava i izrada polimer-cementne hidroizolacije u sanitarnom čvoru od elastičnog hidroizolacijskog premaza od modificiranih polimera. Uključeno izdizanje 20,0 cm uz zidove. Hidroizolacija se izvodi na prethodno očišćenu podlogu.
Obračun se vrši po m2.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 7.696 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 7.696 | 0 | 0
5. |  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO:
0

## 6.MONTAŽERSKI RADOVI
| STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
6. |  | MONTAŽERSKI RADOVI
OPĆENITO:
Hidroizolaciju izvoditi u trenutku propisane maksimalne vlažnosti za primjenjenu hidroizolaciju ili manje. Obratiti pozornost na spojeve i na dizanje izolacije min 10 cm vertikalno. Izvoditelj je dužan osigurati da sve površine prije postavljanja izolaciej budu suhe, opran ei čiste. Ako se naknadno utvrdi nesolidna izvedba, izvoditelj će u svom troku izvesti sanaciju.
6. | 1 | Kanal od gk ploča
Izrada gipskartonskog kanala od gips ploča debljine 12,5 mm poprečnog presjeka cca 30/40 cm na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. Roštilj se vijcima pričvršćuje za strop na svakih 50-60 cm, a gipsana kartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju rabic pletivom i posebnom gipsanom masom. Na sve uglove potrebno je ugraditi zaštitne profile. Na završetku potrebno je pogletati sve spojeve, kutne profile i glave vijka. Montažu je potrebno sinkronizirati s ugradbom elemenata svih instalacija. Sastavni dio stavke je i nabava i ugradnja revizijskih otvora za kontrolu instalacija veličine 25/25 cm na svakih cca 10 m). Vratašca od niklovanog lima. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
Obračun se vrši po m'.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | prizemlje | m' | 20.65 | 0 | 0
6. |  | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO:
0

## 7.KERAMIČARSKI RADOVI
| STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
7. |  | KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENA: U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje kutnih letava na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje. Nuditi samo keramiku I klase, u boji, dezenu i načinu postavljanja (ravno-dijagonalno) te dimenzija pločica po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog opločanja.
7. | 1 | Dobava ugradnja keramičkih pločica na zidove sanitarija
Dobava i opločenje zidova u sanitarijama na mjestu uklonjenih starih pločica. Prije postavljanja novih zid mora biti temeljito očišćen od starih obloga. Boja, ton,i obrada pločica prema izboru investitora. Pločice moraju biti glatke, bez napuklina i ravne. Opločenje izvršiti fugu na fugu, u hidroizolacijsko ljepilo, te nakon polaganja fugirati u boji prema odabiru investitora.
Obavezno na odobrenje investitoru.
OBRAČUN: po m2 postavljene površine, visina zida 2,1 m
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 24.02 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 24.02 | 0 | 0
7. | 2 | Dobava ugradnja keramičkih pločica na podove sanitarija
Dobava i opločenje podova u sanitarijama. Pločice protuklizne, gres (ne jako hrapave kako se ne bi zadržavala nečistoća). Boja, ton,i obrada pločica prema izboru investitora. Pločice moraju biti glatke, bez napuklina i ravne. Opločenje izvršiti fugu na fugu, u hidroizolacijsko ljepilo na prethodno pripremljenu podlogu na mjestu uklonjenih pločica, te nakon polaganja fugirati u boji prema odabiru investitora. Stavka uključuje ugradnju prijelaznih i završnih lajsni ("T", "L" lajsni ili lajsni za svladavanje visinske razlike od satiranog inoxa) na spoju različitih vrsta podova ili različitih visina podova.
Obavezno na odobrenje investitoru.
OBRAČUN: po m2 postavljene površine
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 5.4 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 5.4 | 0 | 0
7. |  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO:
0
<

## 8.SOBOSLIKARSKI RADOVI
| STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
8. |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
8. | 1 | Bojanje stropova
Podloga: Gletani strop.
Završni premaz - disperzivna boja
Dobava i bojanje žbukanih stropova disperzivnom bojom u dva sloja na glatkoj podlozi prethodno gletanoj podlozi. Ton po izboru investitora. U cijeni sav rad i materijal i vlastita pokretna skela.
Obračun po m2., visina prostora do 3,50 m.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 5.4 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 5.4 | 0 | 0
8. | 2 | Bojanje zidova
Podloga: Gletani zid. GLETANJE JE ISKAZANO U ZIDARSKIM RADOVIMA I NIJE PREDMET OVE STAVKE
Završni premaz - disperzvna boja
Dobava i bojanje gletanih zidova disperzivnom bojom u dva sloja na glatkoj podlozi prethodno gletanoj podlozi. Ton po izboru investitora. U cijeni sav rad i materijal i vlastita pokretna skela.
Obračun po m2., visina prostora do 3,50 m.
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | m2 | 19.454 | 0 | 0
|  | 1.kat | m2 | 19.454 | 0 | 0
8. |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | UKUPNO:
0

## 9. SANITARIJE-OPREMA
| STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
9. |  | SANITARNA OPREMA
9. | 1 | Sanitarna oprema -WC školjka
Dobava i montaža seta: niskomontažni vodokotlić, WC školjka podna od fajanse 1.klase s daskom i poklopcem te sa svim spojnim materijalom.
Obavezno na odobrenje investitoru.
OBRAČUN: po kom
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 2 | 0 | 0
|  | 1.kat | kom | 2 | 0 | 0
9. | 2 | Sanitarna oprema - umivaonik
Dobava i montaža UMIVAONIKA širine cca 60 cm iz keramike za ugradnju na ZID, prema izboru. Umivaonik postavljati na vijke. Komplet funkcionalna izvedba sa: izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ø 32 mm, priborom za brtvljenje i pričvrščenje, priborom za brtvljenje i pričvrščenje, kutni ventili (2 kom), kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom.
OBRAČUN: po kom
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 2 | 0 | 0
|  | 1.kat | kom | 2 | 0 | 0
9. | 3 | Mješalica-umivaonik
Dobava i montaža stojeće jednoručne mješalice za umivaonik. Stavka uključuje i kutne ventile sa filterom te sav potreban materijal za spajanje na toplu i hladnu vodu odnosno kompletnu montažu.
OBRAČUN: po kom
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 2 | 0 | 0
|  | 1.kat | kom | 2 | 0 | 0
9. | 4 | Mješalica-tuš
Dobava i montaža jednoručne mješalice za tuš. Stavka uključuje tuš slušalicu, fleksibilno tuš crijevo i kromirani zidni tuš klizač. Stavka sadrži sav potreban materijal za spajanje na toplu i hladnu vodu odnosno kompletnu montažu.
OBRAČUN: po kom
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 2 | 0 | 0
|  | 1.kat | kom | 2 | 0 | 0
9. | 5 | Tuš kadica
Dobava i montaža tuš kade dim 80x80 od sanitarnog akrila, komplet sa oblogom i sifonom.
OBRAČUN: po ugrađenom kompletu
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 2 | 0 | 0
|  | 1.kat | kom | 2 | 0 | 0
9. | 6 | Teleskopski nosač tuš zavjese i zavjesa
Dobava i montaža teleskopskog nasača tuš zavjese i dobava i montaža tuš zavjese svjetle boje.
OBRAČUN: po ugrađenom kompletu
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 2 | 0 | 0
|  | 1.kat | kom | 2 | 0 | 0
9. | 7 | Dobava galanterije za sanitarije
Dobava različite kupaonske galanterije. Prema odabiru investitora.
Obavezno na odobrenje investitoru.
OBRAČUN: po kom
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
| potkrovlje | držač za papirnate ručnike | kom | 2 | 0 | 0
|  | držač toaletnog papira - inox | kom | 2 | 0 | 0
|  | wc četka | kom | 2 | 0 | 0
|  | kuka za odjeću-inox | kom | 2 | 0 | 0
|  | kanta za otpad - podna- plastična | kom | 2 | 0 | 0
|  | ogledalo cca 50x80 sa policom za stvari | kom | 2 | 0 | 0
| 1.kat | držač za papirnate ručnike | kom | 2 | 0 | 0
|  | držač toaletnog papira - inox | kom | 2 | 0 | 0
|  | wc četka | kom | 2 | 0 | 0
|  | kuka za odjeću | kom | 2 | 0 | 0
|  | kanta za otpad - podna- plastična | kom | 2 | 0 | 0
|  | ogledalo cca 50x80 sa policom za stvari | kom | 2 | 0 | 0
9. | 8 | Rasvjetna tijela
Nabava, doprema i ugradnja nadgradnih rasvjetnih tijela LED PANELA/18W/230V 3000K IP44 dimenzija 225 mm x 225 mm. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti.
OBRAČUN: po kom
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | kom | 2 |  | 0
|  | 1.kat | kom | 2 | 0 | 0
9. |  | SANITARNA OPREMA |  |  | UKUPNO:
0

## 10. OSTALO
| STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
10. |  | OSTALO
10. | 1 | Detaljno čišćenje
Detaljno čićenje svih prostorija (podova i zidova), grijaćih tijela te vanjske i unutranje stolarije, nakon završetka svih radova, a prije primopredaje građevine naručitelju. Uključivo i pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. Stavka uključuje utovar i odvoz svoeg otpadnog materijala na mjesto zbrinjavanje.
NAPOMENA: Višekratna čišćenja objekta po završnoj pojedinoj fazi rada, a što je u smislu održavanja gradilišta urednim, ugovorna je obveza izvođača radova i sadržana su u jediničnoj cijeni svake stavke troškovnika.
OBRAČUN: paušal
|  |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupna cijena
|  | potkrovlje | pauš. | 1 | 0 | 0
|  | 1.kat | pauš. | 1 | 0 | 0
10. |  | OSTALO |  |  | UKUPNO:
0

## REKAPITULACIJA
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53000 GOSPIĆ OIB: 19583077416 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA FAZA II TD: 04-04/24-T-F2 |  |  | Consilium d.o.o. projektiranje, nadzor i građenje; OIB: 95339822934 a. Zagrebačka 18, 53000 Gospić m. +385 95 554 7999 e. info@consilium-gs.hr
REKAPITULACIJA
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  | UKUPNO:
1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
2. | INSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
4. | STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
5. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
6. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  | 0
7. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
8. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
9. | SANITARNA OPREMA |  |  | 0
10. | OSTALO |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA
|  | UKUPNO : |  | 0
|  | PDV 25% : |  | 0
| UKUPNO S PDV 25% : |  |  | 0