Od jednog gospodarskog subjekta zaprimljen je zahtjev za dodatno pojašnjenje troškovnika koji glasi:

Stavka 1 troškovnika
„TRAKASTE ZAVJESE KLASIČNE, boja po izboru Naručitelja, pripadajuća trokanalna vodilica, potreban sitni materijal za montažu, isporuka, doprema i montaža“

Napominjemo da se trakaste zavjese ne ugrađuju u više kanalne vodilice, budući da je sustav ovjesa koncipiran kao jedinstveni sustav s jednom vodilicom. Ugradnja u više kanalne vodilice podrazumijevala bi montažu zavjesa u više redova, pri čemu bi se, kod standardne širine traka od 127 mm, svaka sljedeća vodilica odmicala za približno 150 mm. Nedostaje podatak o ukupnom broju zastora koji je potreban radi obračuna instalacijskog materijala. Molimo provjeru i pojašnjenje/ispravak opisa navedene stavke.

Stavka 2 troškovnika
„TRAKASTE ZAVJESE BLACKOUT, boja po izboru Naručitelja, pripadajuća trokanalna vodilica, potreban sitni materijal za montažu, isporuka, doprema i montaža“

Napominjemo da se trakaste zavjese ne ugrađuju u više kanalne vodilice, budući da je sustav ovjesa koncipiran kao jedinstveni sustav s jednom vodilicom. Ugradnja u više kanalne vodilice podrazumijevala bi montažu zavjesa u više redova, pri čemu bi se, kod standardne širine traka od 127 mm, svaka sljedeća vodilica odmicala za približno 150 mm. Nedostaje podatak o ukupnom broju zastora koji je potreban radi obračuna instalacijskog materijala.

Dodatno, u dokumentaciji nije specificirana vrijednost propusnosti blackout tkanine (izražena u postotcima), odnosno nije jasno zahtijeva li se potpuno zamračenje prostora, djelomično zamračenje ili isključivo zaštita od direktnog prodora dnevnog svjetla (npr. zbog projekcija na pametne ploče ili korištenja LED projektora). Kako o propusnosti platna ovisi i cijena ove stavke ove je podatke potrebno navesti.

Stavka 3 troškovnika
„PANEL ZAVJESE, boja po izboru Naručitelja, pripadajuće trokanalne vodilice, potreban sitni materijal za montažu, isporuka, doprema i montaža“

Za navedenu stavku nije naveden podatak o duljini vodilica. Iz iskazane ukupne kvadrature nije moguće jednoznačno utvrditi duljine vodilica bez dodatne varijable (visine panela ili duljine vodilica), stoga molimo za odgovarajuće pojašnjenje.

Nedostaje podatak o ukupnom broju zastora koji je potreban radi obračuna instalacijskog materijala.

Odgovor Naručitelja:

U svrhu pojašnjenja troškovnika i tehničkih specifikacija Naručitelj je dopunio postojeći troškovnik s dodatnim informacijama po postojećim stavkama. Tako dopunjeni troškovnik dostavlja se svim potencijalnim ponuditeljima.

Uzimajući u obzir pojašnjenje troškovnika ali i blizinu kraja kalendarske godine rok za dostavu ponuda pomiče se na 18. prosinca 2025. godine u 12:00 sati.